## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоАвтоматика"
Отчет по выполнению договора управления общим имуществом многоквартирного дома
Расчет сделан за Июль 2013 г. - Июнь 2014 г.
| Адрес: АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ 55 |  |  | Площадь дома: 1 745,1 |  | Количество квартир: 24
Капитальный ремонт
| Источник дохода |  | Долг на начало |  | Начислено | Оплачено |  | Долг на конец
| Население |  | 2401.54 |  | 38192.93 | 41096.46 |  | -501.99
| Арендаторы |  | 43.46 |  | 1615.44 | 1662.31 |  | -3.41
| Итого доходов |  | 2445 |  | 39808.37 | 42758.77 |  | -505.4
Содержание и ремонт
| Источник дохода |  | Долг на начало |  | Начислено | Оплачено |  | Долг на конец
| Население |  | 11436.99 |  | 217243.16 | 213794.7 |  | 14885.45
| Арендаторы |  | 42576.66 |  | 63528.6 | 42655.86 |  | 63449.4
| Итого доходов |  | 54013.65 |  | 280771.76 | 256450.56 |  | 78334.85
№ | Статья расхода |  | Содержание работ |  |  | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат
1 | Содержание общего имущества | [6 empty] | 199703.18
1.01 | Обслуживание конструктивных элементов жилого дома | [6 empty] | 33351.48
|  |  | Закрашивание надписей на доме |  |  | м2 | 9 | 773.5
|  |  | Замена замка (подвалы; элеваторный узел) |  |  | шт | 5 | 1727.59
|  |  | Замена проушин |  |  | шт | 2 | 201.5
|  |  | Изготовление табличек на подъезд |  |  | шт | 1 | 427.5
|  |  | Обход |  |  | шт | 12 | 8264
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи |  |  | м2 | 150 | 3274.25
|  |  | Проверка вентканалов |  |  | шт | 48 | 1080.83
|  |  | Проверка газовентканалов |  |  | шт | 12 | 1624.92
|  |  | Сбитие сосулек (магазин Киндер) |  |  | пог. м | 110 | 2971.15
|  |  | Установка временного ограждения |  |  | шт | 8 | 1312.67
|  |  | Установка желобов |  |  | м | 20 | 11693.57
1.02 | Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования | [6 empty] | 51335.85
|  |  | замена сгона на ст.ЦО (кв.23) |  |  |  | 1 | 839.2
|  |  | Замена участка стояка ЦО (подвал) |  |  |  | 4.5 | 4556.89
|  |  | замена футорки (кв.14) |  |  |  | 1 | 991.34
|  |  | испытание на прочность и плотность (опрессовка) |  |  |  | 1 | 13154.76
|  |  | Обследование КНС (подвал) |  |  | шт | 2 | 539.7
|  |  | Обследование стояка ХВС (кв.10) |  |  |  | 1 | 296.66
|  |  | Обследование стояка ЦО (кв.24) |  |  |  | 1 | 296.66
|  |  | Обследование температуры ЦО (элеватор) |  |  | шт | 1 | 102.82
|  |  | Обследование ЦО (кв.1; чердак) |  |  | шт | 2 | 462.68
|  |  | Обход систем ЦО, ХВС, КНС (элеваторный узел, подвал) |  |  | шт | 1 | 2156.13
|  |  | Обход систем ЦО, ХВС, КНС, снятие параметров ЦО (элеватор, подвал; элеваторный узел, подвал) |  |  | шт | 5 | 12525.18
|  |  | Обход СЦО,ХВС,КНС |  |  |  | 5 | 10294
|  |  | Отключение ЦО (эл.узел) |  |  | шт | 1 | 269.85
|  |  | подключение СЦО,выпуск воздуха на подъездном ЦО |  |  |  | 1 | 395.55
|  |  | промывка систем теплопотребления |  |  |  | 1 | 2562.12
|  |  | Снятие показаний водомеров (подвал) |  |  | шт | 6 | 705.63
|  |  | снятие показаний на водомере |  |  |  | 6 | 1186.68
1.03 | Обслуживание внутридомовой системы электроснабжения | [6 empty] | 21586.13
|  |  | Монтаж выключателя |  |  | шт | 1 | 181.35
|  |  | Монтаж магистрали в готовом канале |  |  | м | 1 | 99.9
|  |  | Общие (плановые)осмотры системы электроснабжения с проверкой заземляющего устройства |  |  | шт | 2 | 630.38
|  |  | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений. |  |  |  | 12 | 960.72
|  |  | Осмотр общедомовых эл.сетей в техн.подвалах, на лестн.клетках и чердаках.Осмотр этажных щитков. |  |  | шт | 1 | 18057.94
|  |  | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп и стартеров в подъездах,чердаках и подвалах. |  |  |  | 1 | 561.08
|  |  | Проверка целостности линий электроснабжения |  |  | шт | 1 | 992.25
|  |  | Смена лампы накаливания |  |  | шт | 3 | 102.51
1.07 | Аварийное обслуживание | [6 empty] | 19475.28
|  |  | аварийное обслуживание |  |  |  |  | 19475.28
1.08 | Дератизация, дезинфекция, дезинсекция | [6 empty] | 1708.8
|  |  | дезинсекция |  |  | м2 | 712 | 534
|  |  | дезинфекция |  |  | м2 | 712 | 462.8
|  |  | дератизация |  |  | м2 | 712 | 712
1.10 | Инструктирование | [6 empty] | 2566.08
|  |  | Инструктирование: изготовление инструкций,общий плановый осмотр,проверка соблюдения правил |  |  |  | 1 | 2566.08
1.12 | Благоустройство территории | [6 empty] | 69679.56
|  |  | санитарная уборка территории |  |  | руб | 12 | 69679.56
2 | Текущий ремонт | [6 empty] | 19839.62
2.03 | Система ХВС | [6 empty] | 4541.62
* |  |  | Приобретение водосчетчиков на ХВС (замена) |  |  | шт | 1 | 4541.62
2.06 | Конструктивные элементы | [6 empty] | 15298
2.6.15 | Ремонт фасада (цоколя), наружная отделка | [6 empty] | 15298
* |  |  | Ремонт фасада |  |  | м2 | 10.2 | 15298
3 | Управление общим имуществом | [6 empty] | 67222.51
3.1 | Услуги паспортной службы по регистрационному учету граждан | [6 empty] | 2273.15
|  |  | Услуги паспортной |  |  |  |  | 2273.15
3.3 | Расходы по управлению многоквартирным домом | [6 empty] | 54447.12
|  |  | управление |  |  |  |  | 54447.12
3.4 | Услуги по сбору, начислению, и обработке платы за жилищные услуги | [6 empty] | 10502.24
|  |  | Услуги ООО "РИЦ ЖХ" |  |  |  |  | 10502.24
| Итого расходов |  | 286765.31
| в том числе текущий ремонт |  | 19839.62
| Директор | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоАвтоматика" | [5 empty] | Кызылов А.Д.
"Объемы и затраты подтверждаю"
руководитель обслуживающей организации
Проверил специалист ПТО

## для Ю.Ю.
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоАвтоматика"
Отчет по выполнению договора управления общим имуществом многоквартирного дома
Расчет сделан за Июль 2011 г. - Сентябрь 2013 г.
| Адрес: АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ПР-КТ 55 |  |  | Площадь дома: 1 734,3 |  | Количество квартир: 24
Содержание и ремонт
| Источник дохода |  | Долг на начало |  | Начислено | Оплачено |  | Долг на конец
| Население |  |  |  | 443799.16 | 426304.05 |  | 17495.11
| Арендаторы |  |  |  | 123535.4 | 78225.41 |  | 45309.99
| Итого доходов |  |  |  | 567334.56 | 504529.46 |  | 62805.1
№ | Статья расхода |  | Содержание работ |  |  | Ед. изм. | Объем | Сумма затрат
1 | Содержание общего имущества | [6 empty] | 452377.89
1.01 | Обслуживание конструктивных элементов жилого дома | [6 empty] | 73715.92
|  |  | Замена замка (3 подъезд; 1 подъезд; чердак; 1,2 подъезд; подвалы) |  |  | шт | 11 | 3659.17
|  |  | Замена накладок дверных |  |  | шт | 2 | 319.26
|  |  | Осмотр конструктивных элементов здания |  |  | шт | 4 | 8418.53
|  |  | Окраска стен |  |  | м2 | 3.8 | 599.58
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи |  |  | м2 | 540 | 15439.98
|  |  | Проверка газовентканалов |  |  | шт | 24 | 5935.24
|  |  | Ремонт дверей выхода на кровлю (кв.24) |  |  | шт | 1 | 518.61
|  |  | Сбитие сосулек |  |  | пог. м | 380 | 12895.55
|  |  | Установка временного ограждения |  |  | м | 7 | 1015.06
|  |  | Установка временного ограждения |  |  | шт | 6 | 1528.19
|  |  | Установка металлического люка (1,2 подъезд) |  |  | шт | 2 | 9451.34
|  |  | Установка решетки (3 подъезд, приямок) |  |  | шт | 1 | 2522.84
|  |  | Устройство металлического козырька (3 подъезд) |  |  | шт | 1 | 11412.57
1.02 | Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования | [6 empty] | 96248.95
|  |  | выпуск воздуха на подъездном ЦО |  |  |  | 1 | 1038.3
|  |  | замена вентиля на ст.ЦО (подвал) |  |  |  | 3 | 2112.08
|  |  | Замена подводки на ЦО (кв.17) |  |  |  | 1 | 936.61
|  |  | замена сгона на ст.ЦО (кв.20; кв.23) |  |  |  | 2 | 1552.48
|  |  | Замена участка стояка ЦО (подвал) |  |  |  | 4.5 | 4556.89
|  |  | испытание на прочность и плотность (опрессовка) |  |  | дом | 1 | 27390.21
|  |  | крепеж ст.ХВС (подвал) |  |  |  | 1 | 395.55
|  |  | набивка сальника на задвижке ЦО (элеватор) |  |  |  | 1 | 229.42
|  |  | обследование врезки на ст.ХВС (арендаторы; кв.18) |  |  |  | 2 | 689.57
|  |  | обследование задвижек (элеватор) |  |  |  | 1 | 197.78
|  |  | обследование подводки к прибору ЦО (кв.22) |  |  |  | 1 | 296.66
|  |  | обследование системы ХВС,КНС,ЦО |  |  |  | 1 | 791.08
|  |  | Обследование стояка КНС (кв.15) |  |  |  | 2 | 381.98
|  |  | Обследование стояка ХВС (кв.13; кв.18) |  |  |  | 3 | 875.86
|  |  | Обследование стояка ЦО (кв.15; кв.13,10) |  |  |  | 3 | 981.7
|  |  | обследование теплового пункта |  |  |  | 1 | 170.08
|  |  | обход СЦО (подвал,эу; элеватор,подвал; подвал,элеватор) |  |  |  | 5 | 2112.76
|  |  | Обход СЦО,ХВС,КНС |  |  |  | 23 | 34443.9
|  |  | окраска ЭУ,уборка (элеватор) |  |  |  | 1 | 708.3
|  |  | Отключение СЦО |  |  |  | 2 | 197.8
|  |  | открытие вентиля перед радиатором (кв.18) |  |  |  | 1 | 296.66
|  |  | перемотка к/гайки на ст.ЦО,слив и наполнение стояков (кв.22) |  |  |  | 1 | 945.34
|  |  | перемотка футорки на ЦО,слив и наполнение ст.ЦО (кв.20) |  |  |  | 1 | 850.42
|  |  | подключение СЦО (элеватор) |  |  |  | 1 | 195.47
|  |  | подключение СЦО,выпуск воздуха на подъездном ЦО |  |  |  | 1 | 395.55
|  |  | поквартирный обход (квартиры) |  |  |  | 1 | 1175.07
|  |  | промывка систем теплопотребления |  |  | дом | 1 | 5369.97
|  |  | прочистка выпуска КНС (кв.22) |  |  |  | 1 | 257.11
|  |  | Прочистка врезки на стояке ХВС (кв.23,24) |  |  |  | 1 | 470.71
|  |  | регулировка ЦО (элеватор) |  |  |  | 1 | 123.11
|  |  | сварочные работы на врезке ХВС (кв.18) |  |  |  | 1 | 296.66
|  |  | снятие параметров на ЦО (элеватор) |  |  |  | 7 | 997.76
|  |  | снятие показаний на водомере (подвал) |  |  |  | 27 | 4618.33
|  |  | составление дефектной ведомости |  |  |  | 1 | 197.78
1.03 | Обслуживание внутридомовой системы электроснабжения | [6 empty] | 41830.66
|  |  | Монтаж выключателя |  |  | шт | 2 | 352.56
|  |  | Монтаж светильника с лампой накаливания |  |  | шт | 3 | 1606.31
|  |  | Общие (плановые)осмотры системы электроснабжения с проверкой заземляющего устройства |  |  | шт | 3 | 898.89
|  |  | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений. |  |  |  | 28 | 2069.86
|  |  | Осмотр общедомовых эл.сетей в техн.подвалах, на лестн.клетках и чердаках.Осмотр этажных щитков. |  |  | шт | 2 | 33010.48
|  |  | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп и стартеров в подъездах,чердаках и подвалах. |  |  |  | 2 | 230.84
|  |  | Проверка целостности линий электроснабжения |  |  | шт | 2 | 1814.14
|  |  | Смена лампы накаливания |  |  | шт | 67 | 1847.58
1.07 | Аварийное обслуживание | [6 empty] | 39629.66
|  |  | аварийное обслуживание |  |  |  |  | 39629.66
1.10 | Инструктирование | [6 empty] | 4684.8
|  |  | Инструктирование: изготовление инструкций,общий плановый осмотр,проверка соблюдения правил пожарной |  |  |  | 2 | 4684.8
1.12 | Благоустройство территории | [6 empty] | 196267.9
|  |  | санитарная уборка территории |  |  | руб | 27 | 196267.9
2 | Ремонтные работы | [6 empty] | 45901
2.03 | Система ХВС | [6 empty] | 15994
* |  |  | смена стояка ХВС |  |  | м | 10 | 15994
2.06 | Конструктивные элементы | [6 empty] | 15298
2.6.15 | Ремонт фасада (цоколя), наружная отделка | [6 empty] | 15298
* |  |  | Ремонт фасада |  |  | м2 | 10.2 | 15298
2.10 | Прочие работы | [6 empty] | 14609
* |  |  | Обследование кровли жилого дома |  |  | Дом | 1 | 14609
3 | Управление общим имуществом | [6 empty] | 119209.91
3.1 | Услуги паспортной службы по регистрационному учету граждан | [6 empty] | 4324.26
|  |  | Услуги паспортной службы по регистрационному учету граждан |  |  |  |  | 4324.26
3.3 | Расходы по управлению многоквартирным домом | [6 empty] | 89418.9
|  |  | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 89418.9
3.4 | Услуги по сбору, начислению, и обработке платы за жилищные услуги | [6 empty] | 19144.91
|  |  | Услуги вычислительного центра (ООО "РИЦ ЖХ") |  |  |  |  | 19144.91
3.5 | Услуги по приему платежей за жилищные услуги (Банк) | [6 empty] | 6321.84
|  |  | банкопроценты |  |  |  |  | 6321.84
| Итого расходов |  | 617488.8
| в том числе текущий ремонт |  | 45901
| Директор | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоАвтоматика" | [5 empty] | Кызылов А.Д.
"Объемы и затраты подтверждаю"
руководитель обслуживающей организации
Проверил специалист ПТО