Форма 2.8 Отчет об исполнении договора управления МКД

3. Перечень проведенных работ по содержанию общего имущества многоквартирным домом № 62 по пр. Александра Невского за 2014-2015 г.

| № п/п | Наименование работы (услуги) | Периодичность | Исполнитель | ИНН исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общего имущества, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания, в т.ч.: |  | ООО «Универсал-ЖХ» | 1001162430 |
| 1.1.1 | Периодические осмотры конструктивных элементов здания | 1 раз в год. | ООО «Универсал-ЖХ» | 1001162430 |
| 1.1.2. | Устранение неисправностей, заявочный ремонт | По мере необходимости. | ООО «Универсал-ЖХ» | 1001162430 |
| 1.1.3. | Проверка вентиляционных каналов, дымоходов в домах с газовыми приборами, проверка вентиляционных каналов в домах с электроплитами | Проверка наличия тяги-два и более раз в год. Проверка вентканалов в домах с газовыми приборами-два и более раз в год, в домах с электроплитами-1 раз в год. | ООО «Универсал-ЖХ» | 1001162430 |
| 1.1.4. | Очистка кровли от мусора, удаление наледи с водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 раз в год, по мере необходимости. | ООО «Универсал-ЖХ» | 1001162430 |
| 2. | Содержание внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1.1. | Обслуживание внутридомовых трубопроводов, запорной арматуры и оборудования системы ЦО, осмотры, проверка исправности тепловой изоляции трубопроводов | Осмотры элементов СЦО-1 раз в месяц, осмотры СЦО-два и более раз в год, притирка запорной арматуры-1 раз в неделю. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.1.2. | Обследование приборов отопления в помещениях потребителей, устранение неисправностей, выпуск воздуха из системы ЦО, замеры температуры воздуха в квартирах, заявочный ремонт. | По мере необходимости. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.1.3. | Испытание на прочность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления, промывка систем теплопотребеления. | 1 раз в год. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.1.4. | Отключение, подключение СЦО | Два и более раз в год. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.2. | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования систем ГВС (при наличии), ХВС, в т.ч.: |  | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.2.1 | Обслуживание водоподогревателей на системе ЦО,ГВС (при наличии), смена отдельных участков трубопровода ГВС | Два и более раз в год, смена участка трубопровода ГВС-по мере необходимости. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.2.2. | Проверка действия автоматических регуляторов температуры и давления систем ГВС (при наличии), осмотры системы ГВС (при наличии) | Проверка регуляторов-1 раз в неделю, осмотр ГВС- 2 и более раз в год. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.2.3. | Осмотры системы ХВС, детальный осмотр внутридомового инженерного оборудования, смена отдельных участков трубопровода ХВС, визуальный осмотр и проверка наличия пломбы на счетчике воды, снятие показаний счетчика (совместно с представителем ресурсоснабжающей организацией) | Осмотры-2 и более раз в год, детальный осмотр ВИО-1 раз в квартал, смена участка трубопровода ХВС-по мере необходимости, визуальный осмотр и проверка наличия пломбы-1 раз в месяц, снятие показаний счетчика-1 раз в месяц. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.2.4. | Устранение неисправностей, заявочный ремонт. | По мере необходимости. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.3. | Обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования систем водоотведения |  | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.3.1. | Осмотры системы водоотведения (канализации), обслуживание придомовых дренажей (очистка от грязи). | Осмотры-два и более раз в год, обслуживание дренажей-1 раз в год. | ООО «СанТехРемонт» | 1001091066 |
| 2.4. | Обслуживание внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в т.ч.: |  | ООО «ЭлектроРемонт» | 1001157038 |
| 2.4.1. | Осмотр общедомовых эл.сетей в местах общего пользования, осмотр и проверка исправностей ВРУ и этажных шкафов, подтяжка контактных соединений, проверка надежностей заземляющих контактов, снятие показаний общедомовых приборов учета, проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | Осмотр-1 раз в год, осмотр ВРУ, с подтяжкой соединений и проверкой надежности-1 раз в месяц, снятие показаний-1 раз в месяц, проверка изоляции-два и более раз в год. | ООО «ЭлектроРемонт» | 1001157038 |
| 2.4.2. | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп в местах общего пользования, замена неисправностей участков электрической сети | Осмотр светильников-1 раз в год, замена ламп- по мере необходимости, замена электросети-1 раз в год (по необходимости). | ООО «ЭлектроРемонт» | 1001157038 |
| 2.4.3. | Устранение неисправностей, заявочный ремонт. | По мере необходимости. | ООО «ЭлектроРемонт» | 1001157038 |
| 2.5. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | По мере необходимости. | ООО «АРС» | 1001166650 |
| 3. | Уборка придомовой территории, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома. | По графику. | ООО «Триссо» | 1001163120 |
| 3.2. | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция | По мере необходимости. | ООО «Триссо» | 1001163120 |
| 4. | Уборка внутридомовых мест общего пользования | При условии заключения договора. По графику. | ИП Повилайнен М.В. | 100121260292 |
| 5. | Общие мероприятия, в т.ч.: |  |  |  |
| 5.1. | Общий плановый осмотр здания в целом, составление акта технического осмотра, опись недостатков. | 1 раз в год. | ООО «ТеплоАвтоматика» | 1001157214 |
| 5.2. | Проведение мероприятий, связанных с общими собраниями собственников МКД, изготовление инструкция для нанимателей и собственников МКД | По мере необходимости. | ООО «ТеплоАвтоматика» | 1001157214 |
| 6. | Управление жилым домом, в т.ч.: |  |  |  |
| 6.1. | Услуги вычислительного центра: выставление платежных документов на оплату жилищных услуг, обработка и хранение данных о платежах, расходы на истребование задолженности за жилищные услуги | Ежемесячно. | ООО «РИЦ-ЖХ» | 1001256230 |
| 6.2. | Услуги по регистрационному учету граждан | Ежемесячно. | МКП «Петрозаводская паспортная служба» | 1001013100 |
| 6.3. | Услуги по управлению многоквартирным домом | Ежемесячно. | ООО «ТеплоАвтоматика» | 1001157214 |