## Общество с ограниченной ответственностью

«ТеплоАвтоматика»

Данные об объекте, подлежащем оснащению приборами учета:

Адрес установки узла учета : гор. Петрозаводск , проспект Александра Невского, дом (стр.) № 53 ;

Объект попадающий под учет:  МКД (жилой дом);

Потребитель:   собственники жилых помещений  МКД

Номер договора на энергоснабжение тепловой энергии: №

Схема присоединения:

Система отопления -  зависимая;

Схема подключения теплоснабжения по способу подключения системы ГВС – ГВС  нет;

Система вентиляции -  нет;

Расчетные нагрузки:

| Код | Источник тепла | ГВС | Q, ГВос., Гкал/час | Q, ГВзс., Гкал/час | Q,от., Гкал/час | Q, вент., Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ | нет | 0,00000 | 0,00000 | 0,09402 | 0,00000 |

Директор                                                                                                           Кызылов  А.Д.